서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2021. 7. 21.(수) ~ 7. 22.(목)
안 건 명	올림픽대교 북단 외 1개소 승강기 설치
심의대상	승강기 신설 2개소, 비상계단 신설 1개소
심의번호	12 - 4	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 엘리베이터의 형태가 폐쇄적이고 무거운 느낌을 주지 않도록 가볍고 접근이 용이하며 자연감시가 가능한 개방적인 형태를 적용하시기 바랍니다. - 엘리베이터 상부 수평 환기구 창의 형태와 수직의 엘리베이터 창의 형태가 상충되므로 입체적으로 두드러지지 않고 이질감이 느껴지지 않는 형태를 적용하시기 바랍니다. - 여름철 기온 상승에 대비하여 환기구 창은 충분히 확보하시기 바랍니다. - 사용자의 인지성을 고려하여 엘리베이터 출입구(캐노피, 바닥 등) 형태를 보완하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.