문서번호	여의도공원관리사무소-5064
결재일자	2021. 8. 31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	여의도공원관리사무소장
이기억		김영미	08/31 허생범
협조

여의도공원 연못 여과기 컨트롤 밸브 수리계획

2021. 8. 31.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

여의도공원 연못 여과기 컨트롤 밸브 수리계획

여의도공원 지당연못 지하수 여과기 컨트롤 밸브 내부에 여과제 유입으로  인한 고장이 발생하여 이를 수리하여 공원 유지관리에 철저를 기하고자 함

점검대상: 여의도공원 여과기 컨트롤 밸브 4개

□ 지당연못 여과기(3000×1100) 컨트롤 밸브 1개

□ 지당연못 여과기(950×1300) 컨트롤 밸브 2개

□ 잔디연못 여과기(1200×1000) 컨트롤 밸브 1개

점검내용

□ 점검일자: 2021. 8. 30.

□ 점 검 자: 기계운영7급 이기억, 실무관 이기대․이정남

점검결과: 지당연못 여과기 컨트롤 밸브 1개 고장

지당연못 여과기 컨트롤 밸브	지당연못 여과기 컨트롤 밸브

정비계획  : 전문업체에 견적의뢰 및 정비실시

소요예산: 약 500,000원

□ 예산과목: 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경·생태 테마   공원 육성, 산하공원 운영, 여의도공원유지관리, 일반운영비, 공공운영비.  끝.