(2021. 8월) 진료부 영상의학과 안전관리 점검표

○ 점검일시 : 2021년  08 월  31 일 (화요일)

○ 점 검 자 : 의료기술6급 이대희

○ 점검내용 : 영상의학과내 환자안전을 위한 제반사항

구 분	점검항목	점검결과	조치사항	비 고
제1촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상	정기PM(08월17일)
제2촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상		사용중지(2019.11월이후)
초음파실	probe 손상 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상		사용중지(2019.11월이후)
유방촬영실	유방 압박장치 정상작동 여부	정상
	항온항습기 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상		사용중지(2019.11월이후)
MRI 실	Alarm Box 정상작동 여부	정상
	Water Chlller 정상작동 여부	정상
	항온항습기 정상작동 여부	정상
	촬영실 잠금 상태	정상
	장비 정상 작동여부	정상	-정기PM(8월03일)	헬륨레벨:16.6%
골밀도실	장비 정상 작동여부	정상
암실	현상기 정상 작동 여부	정상
	현상.정착액 보관적정 상태	정상		사용중지(2019.11월이후)
공통사항	바닥 미끄럼 등 상태	정상
	청결 위생 상태	정상
	소화기표시 및 정위치 상태	정상
국제환자안전목표적용	환자확인(2가지이상)	정상
	효과적인 손위생 프로그램수행	정상	8.9일~12일 손위생모니터링 실시
특이사항	PACS 정기PM(08.13) : 의국 컴4대, 정신과외래 4대 pax program설치 하반기 직원 안전교육 실시(08.13):사회적거리두기4단계 방역지침 및 3주기 병원인증 관련 교육.