코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	한강 상수원구간 조류경보제 '관심' 단계 해제 통보

1. 물순환정책과-15266(2021.8.24.), 15267(2021.8.24.)호와 관련입니다.

2. 2021년 서울시 조류경보제 시행계획에 따라 한강 잠실수중보 상류(상수원구간)에 발령된 조류경보제‘관심’ 단계가 조류농도 검사결과 2회 연속 발령기준 이내로 검출되어 ‘21.9.8(수) 11시부로 조류 경보 관심단계를 해제하였음을 알려드리오니, 해당기관에서는 평시 근무상황 체계로 변경하여 주시기 바랍니다.

< 한강 조류경보제 해제 현황 >

- 해제일시 : 2021. 9. 8(수)  11:00

- 해제구간 : 한강 잠실수중보 상류(상수원구간)

- 해제단계 : 관심

- 조류 측정결과

구 분		상수원
		미사대교	강동대교	광진교	잠실철교
유해남조류 (세포/ml)	‘21.8.30	43	158	736	569
	‘’21.9.6	126	0	0	0

* 조류경보제 해제기준 : 2회 연속 기준(관심단계: 1,000세포/mg 이상) 이내시

3. 서울시 외 기관에서는 동 내용을 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 경보발령 통보문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	한국수력원자력(주) 사장,물재생시설과장,서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울물연구원장(수질연구과장),서울특별시한강사업본부장(환경수질과장),서울특별시보건환경연구원장(물환경연구부장),광암아리수정수센터소장(정수과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),뚝도아리수정수센터소장(정수과장),영등포아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수과장),강북아리수정수센터소장(정수과장),서구1-25,환경부장관(수질관리과장),국립환경과학원장(물환경평가연구과장),한강유역환경청장(수생태관리과장),인천광역시상수도사업본부장,경기도수자원본부장(수질관리과장),성남시장(물생산과장),고양시 상하수도사업소장(수도행정과장),한국수자원공사사장,한국환경공단이사장,한강홍수통제소장(예보통제과장),서울물재생시설공단이사장
주무관			수질관리팀장			물순환정책과장
협조자
시행	물순환정책과-16171	(	2021. 9. 8.	)	접수	수질과-8255	(	2021. 9. 8.	)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동), 서울시청 서소문청사 8층	/
전화	02-2133-3769	/전송	02-	/	mhsky@seoul.go.kr	/	부분공개(5)