투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	시설보수과장
(경유)
제 목	2처리장 슬러지수집기 교체 대상 변경 요청

우리 센터에서 시행중인『2처리장 슬러지수집기 제작구매설치 』,『2처리장 최종침전지 슬러지수집기 슈 제작구매교체』대상 변경요청하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

1. 변경 대상

사업명	변경 전	변경 후	비 고
2처리장 슬러지수집기 제작구매 설치	6계열	5계열
2처리장 최종침전지 슬러지수집기 슈 제작구매교체	최종침전지	최초침전지

2. 사 유 : 슬러지수집기 고장 빈도 반영 및 효율적인 공정운영.  끝.

	운영과장
주무관	강준석		주무관	代조정호		운영과장	09/10 김봉철
협조자
시행	운영과-1868	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	/
전화	02-300-8547	/전송	02-300-8544	/	2015012342@seoul.go.kr	/	부분공개(5)