투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	한국화학융합시험연구원장
(경유)
제목	제3처리장 탈황시설 pH안정제 제조구매(3차) 시험의뢰

1. 귀 연구원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리센터의 하수처리 공정에서 발생하는 소화가스 처리를 위해 습식탈황시설 pH안정제에 대한 시험을 다음과 같이 의뢰하오니, 그 결과를 회신해 주시기 바랍니다.

가. 시험의뢰 내용

품명	시험항목	제품기준	비 고
pH 안정제	비중	1.05 이상 (KS M 0004)	[회신인] 서울시중랑물재생센터 운영과 류의창 주무관 ☎02-2211-2582 [회신방법] 전자우편: ryuui@seoul.go.kr 우편: 서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 본관3층 운영과 슬러지처리팀(우편번호: 04809)
	pH	10.0~11.0 (KS M 0011)
	증발찌끼 (고형분%)	9.0wt% 이상 (KS M 0009)

나. 시험의뢰처: 본원 과천청사(경기도 과천시 교육원로 98(중앙동))

붙임  시료 1점(별도 송부).  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	류의창		운영과장	09/13 최영효
협조자
시행	운영과-10528	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 운영과 (용답동, 중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2582	/전송	02-2211-2599	/	ryuui@seoul.go.kr	/	대시민공개