투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시어린이병원
수신	내부결재
(경유)
제목	환자안전 정보제공(의료기기에 의해 발생한 욕창 관리) 자료 공유

의료기관평가인증원에서 운영하는 환자안전보고학습시스템에 욕창예방 및 관리에 대한 환자안전 정보제공 자료가 게시되어 전직원과 공유하고자 합니다.

1. 정보제공 번호: No.PSI_2021006

2. 제  목: 의료기기에 의해 발생한 욕창 관리

(욕창예방 및 관리에 대한 3차 정보제공지임)

3. 게시일: 2021. 9. 10.(금)

4. 환자안전사고 주요 사례

가. 산소포화도 측정기를 특정 손가락에 장기간 적용하여 손가락 피부가 변색됨.

나. 장시간 산소 마스크 적용으로 마스크 고정줄에 의해 귀 위쪽 피부가 손상됨.

5. 권고사항

가. 적절한 사이즈의 의료기기 사용

나. 의료기기 및 기구가 피부를 누르지 않도록 함

다. 피부 손상 위험이 있는 부위에 피부를 보호할 수 있는 예방적 드레싱 적용

라. 최소 하루 2회 이상 의료기기 적용 부위와 주변의 피부 사정

마. 가능할 경우 의료기기를 특정 부위에 장기간 적용하지 않고 위치를 이동시켜야 함.

붙임  [환자안전 정보 제공지] 의료기기에 의해 발생한 욕창 관리(2021. 9. 20.) 1부.  끝.

주무관	공은영		QI실장	김재연		어린이병원장	09/14 최진숙
협조자	주무관	김계월		간호1과장	代김금이		간호부장	박경옥
진료부장	송우현
시행	간호1과-7378	(		)	접수		(		)
우	06801	서울특별시 서초구 헌릉로 260 (내곡동)	/
전화	02-570-8154	/전송	02-570-8395	/	aria1004@seoul.go.kr	/	대시민공개