“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 하절기 음수대 점검 결과 및 4분기 수질검사 실시안내

1. 귀 교(원)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2021년 8월에 실시한 아리수음수대 집중 점검 수질검사 결과를 붙임과 같이 알려드리며 아울러 4/4분기 아리수 음수대 수질검사를 아래와 같이 실시할 예정이오니 원활한 수질검사가 이루어질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 검사 대상 : 아리수 음수대

나. 검사 기간 : 2021. 9. 27.(월) ~ 10. 29.(금)

다. 검사 방법 : 수질검사 직원이 사전 유선연락 후 방문검사(날짜지정불가)

라. 검사 항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

마. 음수대 관련 유의사항

1) 배관에 정체된 물은 반드시 검사전 학교에서 퇴수

2) 수질검사 관련문의: 행정지원과 수질팀

3) 음수대 유지관리(청결,신속수리) 철저

-1년 미만: 무상수리, 1년이상 : 학교 자체수리. 끝.

	강남수도사업소장
수신자	음수대설치 유치원,음수대설치 초등학교,중학교,고등학교
주무관	엄은경		수질팀장	김미란		행정지원과장	09/17 이영세
협조자
시행	행정지원과-18659	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-4742	/전송	02--3146-4778	/	eekung01@seoul.go.kr	/	부분공개(6)