“화재 No!, 안전 Want”
	노원소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예 방 과 장)
(경유)
제목	(86.노원) 3분기 지하구 소방시설 소급 현황 제출

1. 市 예방과-11829('21.6.2.)호 “공동구 및 사업용 전력·통신구 관련 소방시설 소급 추진 철저 알림”과 관련입니다.

2. 우리서 공동구 및 사업용 전력·통신구 소급 대상에 대한 소방시설 소급 현황을 붙임과 같이 제출합니다.

가. 소급대상 : 11개소(공동구1, 전력구8, 통신구2)

나. 소급시설(※ 기존시설은 지하구 화재안전기준 개정(’21.1.15.)에 따른 강화된 기준 적용)

❍ (공동구) 소화기, 유도등, 자동화재탐지설비, 통합감시시설, 연소방지재, 방화벽

❍ (사업용 전력·통신구) 소화기, 유도등, 자동소화장치, 자동화재탐지설비, 연소방지설비, 연소방지재, 방화벽, 통합감시시설

다. 소급현황 : 4개소(공동구1, 전력구2, 통신구1) 소급시설 설치 완료

붙 임 : 86. 공동구 및 사업용 전력·통신구 소급 현황(3분기) 1부.  끝.

	노원소방서장
담당자	임민아		검사지도팀장	김금숙		예방과장	10/01 代이낙규
협조자
시행	예방과-12305	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 예방과 (하계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02)6981-6881	/전송	02)949-4119	/	mina1357@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)