문서번호	기전과-5987
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
신대중		08/25 代이광만
협 조
	주무관		이광만

『2014년 8월』

재방송설비 유지관리용역 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

성동도로사업소

(기  전  과)

재방송설비 유지관리용역 점검결과 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2014년 재방송설비 유지관리용역(연간단가)

○ 용역대상 : 금호터널, 응봉지하차도

○ 계약기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2. 28

○ 계약업체 : 아함전자 양영석

□ 점검현황

○ 점 검 자 : 아함전자 서종욱, 도재만

구 분	점 검 일	점 검 내 용
금호터널	2014.08.11	․ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ․ 전원부 입,출력 전압점검 ․ 터널내 방송 수신 점검 및 전계강도 측정
응봉지하차도	2014.08.11	· 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ․ 차도내 방송 수신 점검 및 전계강도 측정

□ 용역비 집행내역

총용역비	기지출액	금회집행	집행누계액	비 고
8,796,000	3,665,000	733,000	4,398,000	50.00%

□ 특기사항

○ 점검입회 이 민 호

○ 비상발령기 재난대비 비상방송 송출 및 청취확인

따로붙임 : 1. 총괄내역서(08월) 1부.

2. 점검결과 보고서 2매 1부(별철).

3. 점검사진. 끝.