문서번호	급수운영과-20276
결재일자	2021. 10. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
강윤구	이상환	10/06 유동수
협 조

누수피해 민원처리 계획

*****************

2021. 6.

동부수도사업소

(급수운영과)

누수피해 민원처리 계획

우리 사업소 관내 ************** 주변에서 발생한 누수에 따른 피해배상 민원이 있어 지방공제회 보험접수하여 처리하고자 함.

□ 민원현황

○ 누수발생 현황

- 위    치: *********************

- 발 생 일: 2021. 9. 24.(금) 13:41

- 누수원인: 진동로 인한 급수관(D=20mm) 접합부 누수

□ 보고내용

○ 누수복구 처리현황

- 착공일시: 2021. 9. 24.(금) 14:00

- 완료일시: 2021. 9. 24.(금) 17:30

○ 피해 요구 접수일: 2021. 9. 28.(화) 10:30 민원인 유선 접수

- 민원인: *************************

- 피해사항

· 재물피해: **********************************

· 인적피해: ********************

□ 조치의견

○ 급수관 진동으로 인한 옥외 누수로 피해로 확인된 바, 누수피해배상은 상수도 사고 손해배상 보험 처리대상에 해당되므로 한국지방재정공제회에 보험접수하여 처리코자 합니다.

붙임  1. 누수복구공사 완료보고서 1부.

2. 위치도 및 현황사진 1부.  끝.