“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2021년 3/4분기 배수지 정기 수질검사 결과보고 (알림)

2021년 3/4분기 배수지 정기수질검사 결과를 붙임과 같이 보고(알림)합니다.

가. 대   상 : 우장산 배수지 등 8개소

나. 검사항목 : 탁도 등 12개 항목

다. 검사결과 : 8개소 모두 먹는물 수질기준에 적합

붙임 2021년 3/4분기 배수지 수질검사 결과 1부.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),영등포아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	강태수		수질팀장	정기선		행정지원과장	10/06 추경민
협조자
시행	행정지원과-19048	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-3851	/전송	3146-3878	/		/	대시민공개