기간제 노동자 누수탐지 작업일지 보고

문서번호	급수운영과-16222
결재일자	2021. 10. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	주무관			급수운영과장
이은규	황중연			10/06 김종원
협 조

	우리 사업소 탐지보조원으로 고용한 기간제 노동자의 누수탐지 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 추진기간: 2021. 4. 1.~2021. 11. 30.(8개월간)
□ 현 황
2021. 10. 5.(화) 날씨: 맑음		기간제 노동자
기간제 노동자 근무현황(출근: 4명, 결근: 0명)		*******************
□ 탐지구간
구역	탐 지 구 간		탐지인원
강동구	길동 2블록 암사동 264-15번지 구간 음청식 탐지		******** ********
□ 누수탐지 결과
암사동 264-15호 앞 제수변 누수의심 이번주 확인 예정
□ 누수탐지 실적
- 추진 실적 누계: 총계 70
- 누수 실적 누계: 송파구 25건, 강동구 16건

붙임  기간제 일지 1부.  끝.