투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	(주)한국종합기술 대표 이상민
(경유)
제목	설계도서(비점오염저감시설 설치) 재검토 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 우리 본부간 계약체결하여 시행한 「여의샛강 하천환경개선 기본 및 실시설계 용역」의 설계도서(비점오염저감시설 설치)가 지장물 저촉 등 공사 현장상태가 상이로 설계도서 재검토를 요청하오니, 지장물 저촉 현황 등 현장여건을 면밀히 검토하여 변경 설계도서를 2021. 10. 15(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 지장물 저촉 현황

- 단독형(2개소) : NO.10, NO.26

- 우수 집수형(7개소) : NO.9, NO.11, NO.12, NO.13, NO.14, NO.15, NO.16

‣ 우수관로 부설 D450㎜, L=708m

붙임 : 지장물 저촉 현황 1부.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	박지수		치수과장	10/08 代이성연
협조자
시행	치수과-6562	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)