문서번호	운영과-11707
결재일자	2021. 10. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
서진덕		이도훈	10/13 代이도훈
협조

제3처리장 D계열 2호 외부반송펌프 수리 및 가공 계획 보고

2021. 10.

중랑물재생센터

(운영과)

제3처리장 D계열 2호 외부반송펌프 수리 및 가공 계획 보고

◇ 스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 D계열 2호 외부반송펌프 모터소손으로 종침 수질의 악화를 방지하기 위하여 수리 및 교체를 통하여 원활한 수처리를 하고자 함.

1		점검내역

점검대상: 제3처리장 D계열 외부반송펌프 모터 점검.

2		시설현황

품 명	규 격	설 치 년 도	수 리 대 상	비 고
외부반송펌프	30KW	2005년	D계열 2호 외부반송펌프 모터

3		점검내용

제3처리장 D계열 2호 외부반송펌프 모터소손으로 인하여 원활한 수처리를 위하여 긴급히 수리를 필요로 함.

4		조치계획

제3처리장 D계열 2호 외부반송펌프 모터소손에 따른 신속한 수리를하여 원활한 수처리를 하고자, 설치 및 수리 실적이 있는 전문 업체에 의뢰하여 보수 하고자 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 시행

소요예산: 4,796,000원(부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터수처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, (수선유지비)

붙    임: 1. 산출기초조사서, 견적서 각 1부. 끝.