재난을 예방하는 안전백신, 도봉소방서!!
	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설등 자체점검 조치명령 대상 확인점검 계획보고[창*동*1***** 등 6개소]

1. 관련문서

가. 예방과-9590(2021. 9. 24.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서************』

나. 예방과-9648(2021. 9. 27.)호 『소방시설등 종합정밀점검 관련 조치명령서******』

다.예방과-9378(2021. 9. 15.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서******

라.예방과-9765(2021. 9. 30.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서*************』

마.예방과-9594(2021. 9. 24.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서***************』

바.예방과-9647(2021. 9. 27.)호 『소방시설등 종합정밀점검 관련 조치명령서********』

2. 소방시설등 자체점검 관련 조치명령서 발부대상에 대한 확인점검을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 대상 및 확인자(부재시 각조 업무대행자)

연번	구분	대 상	위 치	명령일	보완완료일	확인자
1	작동	**********	**********	2021. 9. 24.	2021. 10. 7.	위.조학현 장.배지현
2	종합	****	******	2021. 9. 27.	2021. 10. 8.
3	작동	****	*******	2021. 9. 15.	2021. 10. 8.
4	작동	************	**************	2021. 9. 30.	2021. 10. 11.
5	작동	************	*******	2021. 9. 24.	2021. 10. 11.
6	종합	******	*******	2021. 9. 27.	2021. 10. 12.

나. 확 인 일 : 보완완료일로부터 10일 이내

다. 확인점검 내용 : 조치명령 이행여부 확인점검

라. 확인결과 조치 : 소방특별조사에 관한 세부운영규정 제12조.  끝.

담당자	배지현		검사지도팀장	임극목		예방과장	전결 10/13 김재윤
협조자	담당자	조학현
시행	예방과-10247	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 4층 예방과	/
전화	02-6981-8145	/전송	02-6981-8038	/	bjh119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)