문서번호	설비부-14543
결재일자	2021. 10. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정인석		문학준	10/14 김호성
협조
	주무관		박근형

『금천소방서 건립 소방공사』

설계변경(정산) 검토보고

2021. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『금천소방서 건립 소방공사』

설계변경(정산) 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『금천소방서 건립 소방공사』와 관련, 건설사업관리단으로부터 제출된 설계변경 사항에 대하여 검토 보고 드림

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 금천소방서 건립 소방공사

○ 위    치 : 금천구 독산동 1054-8 외 14필지

○ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 5,249.56㎡

○ 계약기간 : *********************

○ 계약금액 : *************

○ 시 공 사 : *********

○ 건설사업관리단 : ************************

Ⅱ		관련근거

○ 소방공사 설계변경 및 준공정산서 검토 보고 [itm 202 제21-321호('21.10.13.)]

Ⅲ		검토내용

○ 변경사유

- 화재안전기준, 장애인등편의법 적용에 따른 물량 증감

- 보험료(건강, 연금, 노인장기요양) 및 퇴직공제부금비, 산업안전보건관리비 등 제경비 미사용분 정산

○ 변경내용                                              (단위:천원)

구분	변경전	변경후	변경사유	변경금액
소방 기계	*********************	***********************	************** ******************* ***********	*****
	*************************	****************************	****************************** ***********	*******
소방 전기	************	**************	***************************************** ***********	*******
	**********	************	******************************** ***********************************	*******
합 계 (제경비 미포함)				*******

○ 변경세부내역

품명	규격	단위	변경전	변경후	증‧감
1. 옥내소화배관공사
자동확산소화기	3kg	EA	*	*	*
2. 동파방지열선공사
메탈히터	100W	EA	*	*	*
방열접착체	300ml	EA	*	*	*
V-BOX		EA	*	*	*
V-BOX밴드		EA	*	*	*
SUS밴드	200mm	EA	*	**	*
히터마감재		EA	*	*	*
메탈히터제어기	2CCT	EA	*	*	*
합성수지가요전선관	22mm	EA	*	**	*
메탈히터 단자박스	TB-3	EA	*	*	*
FCV	3C 2.5SQ	EA	**	**	*
3. 소방간선설비공사
합성수지제 가요전선관	CD난연성 16mm	M	*****	*****	***
합성수지제 가요전선관	CD난연성 22mm	M	***	***	***
저독성난연 절연전선	1.78mm(2.5㎟)	M	*****	*****	***
4. 유도등설비공사
합성수지제 가요전선관	CD난연성 16mm	M	***	****	***
저독성난연 절연전선	1.78mm(2.5㎟)	M	*****	*****	***
피난구 유도등	LED, 중형(단면),60분	개	**	**	***
음성점멸형유도등	LED, 대형(단면),60분	대	*	**	**
시각경보기 전원반		대	*	*	*

○ 변경금액                                                  (단위: 원)

구 분			변 경 전	변 경 후	증 감
순공사원가	재료비	직접재료비	**********	**********	*********
		소 계	**********	**********	*********
	노무비	직접노무비	***********	***********	*********
		간접노무비	**********	**********	*******
		소 계	***********	***********	*********
	경 비	기계경비	*****	*****	*
		산재보험료	*********	*********	*******
		고용보험료	*********	*********	******
		건강보험료	*********	*	**********
		연금보험료	*********	*	**********
		노인장기요양보험료	*******	*	********
		퇴직공제부금비	*********	*	**********
		산업안전보건관리비	*********	*********	**********
		기타경비	**********	**********	*******
		[ 소 계 ]	**********	**********	***********
[ 계 ]			***********	***********	**********
일반관리비			**********	**********	********
이 윤			**********	**********	**********
공 급 가 액			***********	***********	***********
부가가치세			**********	**********	**********
도 급 액			***********	***********	***********
총 공 사 비			***********	***********	***********
물가변동금액			**********	**********	********
합 계			***********	***********	***********

○ 계약기간 : 변경없음

○ 건설사업관리기술인 검토의견

- *******************************************************************

Ⅳ		보고자의견

○ 건설사업관리기술인의 설계변경 검토의견이 적정하다고 판단되어 소방공사 건에 대하여 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰하고자 함

붙임 : 건설사업관리단 공문 1부.  끝.