함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)
제목	지장상수도관 이설요청에 대한 협의 회신(서울가좌지구 행복주택)

1. 주택사업1부-2039(2014.08.22)호 와 관련입니다.

2. 귀기관(주택사업부)에서 시행하고 있는 『서울가좌지구 행복주택 건설공사』 와 관련, 공사구간내 저촉되는 상수도관 이설요청건에 대하여 아래와 같이 수도시설 이설 등 원인자 부담금 징수조례에 의거 이설비용은 귀본부 부담으로 상수도공사 전문 면허업체를 선정하여 자체 이설하여 주시기 바라며,

3. 공사 착공전 이설공사 세부추진계획서, 설계도서 및 착공계를 제출하고, 이에 따른 원인자부담금을 공사시행 전 납부하시고 공사완료 후 우리사업소에 준공계를

제출하여 주시기바랍니다

4. 특히, 단수가 수반될 경우 사전에 우리수도사업소에 연락하여 단수 협의 및 단수홍보를 철저히 하여 시민 급수불편이 없도록 하여 주시기 바랍니다.

- 위    치 : 서울가좌지구 행복주택 건설공사(성산동270-1~281호 구간)

- 이설개요 : D=150mm(115m)

상수도 제수변 맨홀 (D=150mm(1개소),소화전(D=100mm(1개소)

따로붙임 :  1) 상수도관 이설승인 조건 및 위치도 각 1부

2) 원형맨홀표준도 및 상수도부설 표준 굴착도 1부.

3) 상수도공사 실명제 실시 조건 1부

4) 수도원인자부담금 고지서 (착공계제출시 부과)

	서부수도사업소장
주무관	정성식		주무관	강동철		급수운영과장	전결 08/26 장종욱
협조자
시행	급수운영과-16550	(		)	접수		(		)
우	110-854	서울 서대문구 통일로26길 41	/
전화	02)3146-3674	/전송	(02)3146-3689	/	jss2020@seoul.go.kr	/	부분공개(6)