정 비 현 황

난지물재생센터

□ 정비내용

시설명	위치	정비방법	정비기간 (정비완료/향후)	사업비용
주변전실	센터내	외벽 단면보수 및 도장	21.5~6 (정비완료)	900백만원
관리동	센터내	방화셔터설치 및 도장	21.6~7 (정비완료)
원심농축기동	센터내	외벽 판넬 보수	21.7~8 (정비완료)
방류펌프장	센터내	옥상 방수	21.4~5 (정비완료)
관사	센터외	내부 보수 외부 도장	21.4~9 (정비완료)
유입펌프장	센터외	천정 보수	21.7~8 (정비완료)
탈수기동	센터내	내부 도장 휴게실 설치	21.2~3 (정비완료)

□ 사진대지

정비전(주변전실)	정비후(주변전실)
정비전(관리동)	정비후(관리동)