우리집 안전, 화재경보기 설치부터!
	도봉소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	소화기(보이는 소화기) 활용 화재 저감사례 홍보요청(2021.10.13.)

1. 예방과-3200(2021.3.26.)호 “2021년 주택용 소방시설 보급 및 관리 개선대책 보고(알림)” 와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 서 소화기를 활용한 화재 저감사례에 대하여 아래와 같이 홍보요청합니다.

가. 일     시 : 2021. 10. 13.(수) 11:57

나. 장     소 : *******************

다. 사고개요 : 공사관계자가 공사장 지하에서 연기가 난다고 신고와 동시에 소화기로 자체진화 시도하였으며 소방대 출동하여 확인 한바, 지하1층 기계식 주차장 벽면에 설치된 전등선이 전기적 요인으로 착화되어 내장재가 일부가 소실되고, 출동한 소방대에 의하여 완전 진화된 화재임.

붙임  1. 화재상황보고서 1부

2. 관련사진 각 1부.  끝.

	예방과장
담당자	곽재선		예방팀장	오현		예방과장	10/19 김재윤
협조자
시행	예방과-10456	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화		/전송	3491-6119	/		/	부분공개(6)