나눔 119 ! 함께 safe성북 !
	성북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	구조장비(복합가스측정기) 고장발생 알림

1. 소방청훈령 제197호(2021. 1. 7.) 『소방장비 관리업무 처리기준』제 15조 (소방     장비의 점검 및 정비)와 관련입니다.

2. 현장대응단 구조대에서 관리 운용 중인 구조장비(복합가스 측정기) 고장 발생을 아래와       같이 알려드리니 고장 상태를 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 고장발생개요

1) 장   비  명: 복합가스측정기(MicroClip XL)

2) 고 장 일 시: 2021. 9. 29.(수)

3) 장       소: 본서 후정 작동기능점검중

4) 고 장 부 위: 센서부 불량

5) 조 치 사 항: 교정업체에서 교정과 함께 A/S 예정

뷴ㅌ

붙 임  1. 소방장비 고장발생 보고서 1부.

2. 구조장비 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	고동욱		구조1대장	서경형		지휘3팀장	김장환		현장대응단장	10/15 정진항
협조자
시행	현장대응단-7442	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 1층 진압대 2층 지휘팀, 구조대	/
전화		/전송		/		/	대시민공개