	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방시설 작동기능점검 조치명령대상 확인검사서 (고려대로24길 3* 등 6개소)

1. 관련문서

가. 예방과-8651(2021.9.17)호『소방시설 작동기능점검 조치명령서*************

나. 예방과-8658(2021.9.17)호『소방시설 작동기능점검 조치명령서*************』

다. 예방과-8688(2021.9.23)호『소방시설 작동기능점검 조치명령서************』

라. 예방과-8687(2021.9.23)호『소방시설 작동기능점검 조치명령서*********』

마. 예방과-8931(2021.9.30)호『소방시설 작동기능점검 조치명령서**************』

바. 예방과-8965(2021.9.30)호『소방시설 작동기능점검 조치명령서***********』

2. 소방시설 작동기능점검 실시결과 조치명령대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일자 : 2021.10.22.(금) 11:00~15:00

나. 복 명 자 : 소방위 조병학, 강향규

복 명 내 용
대 상 (위 치)	시정보완사항	기 한	확인결과	비고
***** ************	소화,경보,피난설비	2021.10.14	완비
***** *************	소화,경보,피난구조설비	2021.10.14	완비
**** ************	피난구조설비	2021.10.19	완비
**** *********	소화,경보,피난구조설비	2021.10.19	완비
***** **************	소화,기타설비	2021.10.21	완비
********** ***********	경보,피난구조설비	2021.10.22	완비

붙임  자체점검 결과 지적내역서 각 1부.  끝.

담당자	강향규		검사지도팀장	代조영래		예방과장	10/22 장해욱
협조자
시행	예방과-9642	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화		/전송	02-926-0119	/		/	부분공개(6)