문서번호	시설관리과-25523
결재일자	2021. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
조병철		유광창	10/27 송병욱
협조

상수도시설물 작업지시[5차] 보고

(소방 39~48)

2021. 10.

동부수도사업소

[시설관리과]

명에 의거 2021년 중랑, 동대문 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 발생되어 보고합니다.

○ 공 사 명: 2021년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 공사위치: 중랑구 묵동 244-87외 9개소

○ 작업기간: 2021. 10. 29. ~ 11. 30.

○ 보고내용

-  소방서에서 긴급 의뢰된 고장 소화전에 대하여 작업 지시코자 합니다.

○ 작업지시 내용

작업지시	위 치	공 종	규 격	수량	비 고 (시설물번호)
소방-39	묵동244-87	지상-지하식으로변경	100	1	46764168 (소방서요청)
소방-40	상봉동104-18	소화전및밸브교체	100	1	56081134 (소방서요청)
소방-41	상봉동115-46	소화전및밸브교체	100	1	56072031
소방-42	상봉동128-12	소화전및밸브교체	100	1	56073038 (소방서요청)
소방-43	상봉동128-88	소화전및밸브교체	100	1	56073034 (소방서요청)
소방-44	신내동315-3	지상소화전교체	100	1	46693012 (소방서요청)
소방-45	신내동821-2	지상소화전변실정비	100	1	46802005 (소방서요청)
소방-46	청량리동746	지상소화전이설	100	1	56331055 (소방서요청)
소방-47	용두동119-58	지상소화전이설	100	1	56314100 (소방서요청)
소방-48	휘경동6-69	지상소화전이설	100	1	S07S4360 (소방서요청)

○ 작업지시 내용

- 『2021년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』계약업체인 ***************에게 작업지시 및 위탁 감리중인 ************으로 하여금 추후 설계변경시 정산 반영토록

조치하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  작업지시의뢰서(소방 39~48) 1부.  끝.