문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-4592
결재일자	2021. 10. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
유수형	강현희	10/29 代김만태
협 조
	재무팀장		김연호

북서울꿈의숲

소방용수 저수조 게이트밸브 보수계획

2021.  10.

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲관리사무소)

북서울꿈의숲

소방용수 저수조 게이트밸브 보수계획

북서울꿈의숲 2021년 소방설비 작동검사시 소방용수 저수조 게이트밸브 천공으로 소방용수 누수 지적사항이 발생하여, 신속히 보수하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

1		추진 배경

□ 2021년 소방설비 작동검사(법정검사)시 적출된 지적사항으로       관할소방서 통보 전 보수 실시

2		보수 계획

□ 건    명 : 북서울꿈의숲 소방용수 저수조 게이트밸브 보수

□ 위    치 : 북서울꿈의숲 아트센터 소방용수 저수조

□ 보수개용

○ 보수내용

- 저수조 게이트밸브 1대 및 부속일체 교체

○ 소요예산: 금2,200천원(견적서 참조).

○ 예산과목: 남산의 입체적개발을 통한 서울의 대표 공원화, 남산 및 산하공원운영, 북서울꿈의숲 및 서울창포원 공원유지관리, 시설비및부대비, 공공운영비

붙임 : 1. 견적서 및 타견적서 각 1부

2. 산출기초조사서 1부.  끝.