투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	신림선 도시철도 민간투자사업 설비분야 책임감리단장
(경유)
제목	신림선 보건안전점검 결과 지적사항 조치 요청

1. 도시철도설비부-9452(2021. 10. 14)화와 관련입니다.

2.「신림선 도시철도 민간투자사업」에 대하여 10월 외부전문가 안전점검 결과 지적사항에 대하여 신속히 보완하여 주시기 바랍니다

가. 지적사항

구 분	지적사항	비 고
108정거장	에스컬레이터 트러스 녹발생	방청 요망
	에스컬레이터 포스트빔 고정상태 불량	견고히 고정 할 것
102정거장	에스컬레이터 트러스 지지대 고정 불량	추가고정 할 것

붙임 : 지적사항 사진 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박상규		설비계획과장	배광희		도시철도설비부장	11/03 김중영
협조자
시행	도시철도설비부-10024	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플래이스 8층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7292	/전송	772-7308	/	sk890@seoul.go.kr	/	부분공개(6)