문서번호	시설보수과-8634
결재일자	2021. 11. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
민병하		11/03 이화신
협 조
	주무관		이영택

동선고가차도 외 1개소

도로시설물 파손 조치계획 보고

2021.  11.

북부도로사업소

(시설보수과)

「동선고가차도 외 1개소」

도로시설물 파손 조치계획 보고

우리 사업소에서 관리하고 있는 동선고가차도 외 1개소의 차량충격흡수시설이 파손되어 2차 안전사고 예방을 위해 보수하고자 함

□ 시설물 현황

시 설 명	위 치	규 모	준공년도	법정 구분
동선고가차도	미아리고개	B=8m, L=205m	1996	2종
월계2,3지하 차도	월계로 372 앞	터널 B=17.7m, L=77m 옹벽 H=8.3m, L=498m	1995	3종

□ 보고내용

○ 도로시설물 순찰 결과, 동선고가차도(길음역 방향)에 설치된 차량충격흡수시설이 원인미상의 외부 충격으로 파손되어 차량통행시 안전사고 위험이 있으며,

○ 월계2,3지하차도(창동 방향) 입구의 차량충격흡수시설 본체 앞커버 부분파손으로 추가보수 필요

○ 충격흡수시설 파손 원인 파악을 위해 해당 경찰서에 사고조회 의뢰

- 도로시설물 파손관련 사고조회 의뢰【시설보수과-8275호(2021.10.22.)】

→ 종암경찰서(경비교통과) 조회 결과 : “접수 없음” 으로 회신

- 도로시설물 파손관련 사고조회 의뢰【시설보수과-8318호(2021.10.25.)】

→ 노원경찰서(교통과) 조회 결과 : “접수 없음” 으로 회신

○ 위치도 및 현황사진

동선고가차도
위 치	동선고가차도	내 용	차량충격흡수시설 파손

위 치	월계2,3지하차도	내 용	충격흡수시설 본체커버 파손

월계2,3지하차도

□ 조치계획

○ 시민의 안전과 2차 교통사고 예방을 위하여 아래 업체와 수의계약하여 조속히 보수 조치하고자 함

- 업 체 명 : *****

- 대 표 자 : ***

- 제 품 명 : 충격흡수시설

- 계약방법 : ****

○ 개략공사비 : *******

○ 예산과목 : 도시개발특별회계, 도로시설과, 도로시설관리, 터널시설관리, 도로시설물(터널, 복개, 지하차도, 세척)일상유지보수, 시설비

붙 임  1. 사고조회 의뢰 및 회신 공문 각 2부.

2. 충격흡수시설 견적서 1부.  끝.