문서번호	총무과-11834
결재일자	2021. 11. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	총무과장		경영지원부장
손명환	신현성	이영순		11/09 이상국
협 조

서울시립미술관 난지미술창작스튜디오

전기설비 정기검사 결과보고

2021. 11.

서울시립미술관

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

서울시립미술관 난지미술창작스튜디오

전기설비 정기검사 결과보고

서울시립미술관 관리 시설인 난지미술창작스튜디오 전기설비 정기검사를 실시하고 그 결과를 보고함

□ 관련근거

○ 전기안전관리법 제11조(정기검사)

□ 검사개요

○ 일    시 : 2021. 11. 08.(월)  10:00～11:00

○ 검사대상 : 난지미술창작스튜디오 태양광 발전설비

구 분	수전(발전)계통		전기시설물 현황
	건물개요	발전전압 (시설용량)
전기설비	난지미술창작 스튜디오 지상2층 (2,122㎡)	**** ************	************************

○ 검사내용 : 태양광 발전설비에 대한 정기검사

- 태양광 모듈, 접속함, 인버터, 분전함 작동상태

○ 검사기관 : 한국전기안전공사

○ 참 여 자 : 4명(검사기관 2, 용역사 1, 미술관 1)

- (검사기관) 전기안전공사 ***외 1명, (용역사) *** 전기안전관리자,

(미술관) 손명환

□ 검사결과 : 합격(태양광 발전설비)

붙임  정기검사실시 확인서. 1부.  끝.

전기설비 정기검사 사진

접속함 내부 검사	인버터 내부 검사
인버터 동작 검사	태양광 발전 연계 MCCB반