코로나19바이러스 감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	사천 빗물펌프장 토공사와 후속공사 건축 구조물 간섭 영향 관련 회의 결과 보고

1. 단지토목부-3196호(21.10.14.) 및 건축공사부-4180호(2021.10.27.) 및 단지토목부-3389호(2021.10.28.)관련입니다.

2. 위 호와 관련, 우리 공사에서 시행 중에 있는 사천 빗물펌프장 토공사와 후속공사인 연희 공공주택 복합시설 건설공사의 건축 구조물 간섭 영향에 대해 부서간 회의 결과를 아래와 같이 보고합니다.

-  아    래  -

가. 회의개요

〇 일  시 : 2021.11.09.(화) 14:00 ~ 15:00

〇 장  소 : 우리공사 2층 회의실

〇 참석자

- 단지토목부, 건축공사부, 공공설계부 담당자

- 사천 빗물펌프장 토공사 책임건설사업기술인 및 현장대리인, 연희 공공주택 복합시설 공사 시공사 담당자 외 1인, 설계사 담당자

〇 안  건 : 사천 빗물펌프장 토공사와 후속공사(연희 공공주택 복합시설 건설공사)간의 건축 구조물 간섭 영향 관련 버팀보, 중앙말뚝 위치 및 간격 조정 등

나. 주요내용 요약

〇 버팀보 및 중앙말뚝의 수평간격 조정은 가능하나, 수직간격 조정은 지하안전영향평가 재협의 및 추가 구조검토 등이 필요하므로 현재 조정이 어려움

〇 버팀보 및 중앙말뚝의 수평간격 조정은 경미한 변경(구조검토 불필요)으로 보이나 설계사에서 추가로 검토가 필요한 사항임

〇 지하구조물 되메우기, 가시설 해체 등에 대한 후속공사 이관 여부에 대해서는 추후 협의토록 함

다. 향후계획

〇 상기 회의 내용에 따라 버팀보, 중앙말뚝의 수평간격 조정에 대한 관련 도면 및 구조계산서(필요시) 등 설계도서를 공공설계부로 요청

붙임  회의내용 및 결과(211109) 1부.  끝.

부 원						단지토목부장				건설사업처장	전결	11/11
		성준석						백용철			조대원
협조자	공공설계부장		오상욱				건축공사부장	이철규

시행			단지토목부-3589				(2021.11.11)			접수				()
방침번호
우	06336			서울시 강남구 개포로 621								/	www.i-sh.co.kr
전화		02-3410-8951			전송	02-3410-8944		/	illude00@i-sh.co.kr					/	비공개(5)