문서번호	시설보수과-9645
결재일자	2021. 11. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
박정우		임준빈	11/15 최규동
협조
	주무관		송진수

백운동천(광화문지하) 차집관로 준설계획

2021. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

백운동천(광화문지하) 차집관로 준설계획

우리센터에서 관리하고 있는 백운동천(광화문지하) 복개구간 차집관로에 대해 합동점검을 실시한 결과 토사적체로 인해 월류되고 있어 준설공사를 시행하여 안정적인 하수처리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검개요

○ 점검근거 : 차집관로 점검을 위한 협조 요청************************

○ 점검목적 : 차집관로 시설물의 주기적인 점검을 통해 시설물 보수․보강

○ 점검장소 : 백운동천(광화문지하) 차집관로 전구간

○ 점검일시 : ’21.09.09. ~ 09.10.

○ 점 검 자

- ******************

- ****************************

Ⅱ		점검결과

○ 점검결과 : 차집관로 내 토사 적체로 인한 월류 발생으로 준설공사 필요

○ 현장사진

************************

Ⅲ		조치계획

○ 백운동천 복개구간 차집관로 준설공사 시행

- 우리센터의 차집시설물 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 작업지시하여 준설공사 시행

․계약업체 : ***************

․준설물량 : L = 60m(75㎥).  끝.