문서번호	급수운영과-23674
결재일자	2021. 11. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
정양진	권기섭	11/22 유동수

탐 지 작 업 일 지

(성동, 동대문구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11.

탐 지 작 업 일 지

탐 지 일		2021년 11월 22일 (월요일)		주 무 관	주 무 관	실 무 관
탐지구역		성동, 동대문구 관내			정 양 진	이 득 원
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	탐 지 결 과			비고
1	****	************** *******	계확	누수탐지결과 소화전밸브고장 (누수복구 이첩)
2	***	***************	민원	누수탐지결과 옥내누수 (수요가 설명)
3	******	*****************	민원	누수탐지결과 이상없음 (수요가 설명)
4	****	********************* **************	공문	현장조사결과 누수이상없음			D=80mm

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고

끝.