주요 점검 지적사진

공 사 명 :	개포1동 주공아파트 주택재건축정비사업(현대)	점검일 :	2021.11.23
지적사항 :	옹벽 철근 결속 미비
지적사항 :	계단철근 배근간격 수정, 피복 확보조치 바람