<첨부 #4>

예비준공검사 현장 점검표

❏ 개   요

공사개요	공 사 명	2014년 미아동외 4개동 상수도공사(1차정산)
	발주부서	시설관리과	계 약 자	삼현기업(주)
	공사기간	2014.06.30~2014.08.21	계약금액	348,200,650원
	예비준공검사일	2014.09.01	준공일자	2014.09.01

❏ 점검결과

평가항목	점 검 내 용	점 검 결 과
서류점검	‣ 예비준공검사 실시여부 ‣ 예비준공검사 이행사항 적정여부 - 준공일과 비교하여 예비준공검사일 적정여부 - 예비준공검사 서류 작성(사진촬영)여부 - 예비준공검사시 지적사항 유․무	적정 이상없음
	‣ 유지관리부서와 합동점검 실시여부 ※ 발주부서와 유지관리부서가 다른 경우만 해당	합동 점검 실시
현장점검	‣ 하자발생 여부 ‣ 품질관리 상태 ‣ 기타 시민불편사항 등	이상없음 적정 ※ 지적사항 사진 첨부

2014.  09.

【확 인 자】    소속 :  시설관리과   직급 시설7급   성명 :  유 광 창 (인)

【점 검 자】    소속 :  이준 ENG   직급 이   사   성명 :  조 영 주 (인)

<첨부 #4-1>

현  장  사  진

□ 공 사 명 : 2014년 미아동외 4개동 상수도공사
사진설명	보호통 및 계량기설치 (수유동 424-13호)	【사진 1】
□ 공 사 명 : 2014년 미아동외 4개동 상수도공사
사진설명	공사완료후 포장상태(수유동 424-13호)	【사진 2】