		북부수도사업소
CU********9*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 결과 보고

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 옥내누수진단 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아      래 】

고객번호	002089563	민원접수번호	0952021070478
수용가명	***	신청일	2021.11.29.
주소	**********************************************************
신청인	***	연락처	******************
업종	가정용(10)	구경	15mm
세대수	1	기물번호	***********
현장방문일	2021.11.29. 10:40	현장출동자	홍순재,이상건
누수여부	누수있음	수압/관종	kg/cm² /
입회자	***	수용가와의관계
처리결과	*****************

끝.

주무관							홍순재				현장민원과장					11/29 변정호
협조자
시행			현장민원과-15167										(						)		접수												(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)																/
전화		02-3146-2910							/전송			02-3146-2929					/	hsj516@seoul.go.kr													/	부분공개(6)