	도봉소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 교부(노해로179)

1. 민원접수-2254,2256(2021.11.29.)호『소방시설공사 완공검사 신청서』등과 관련입니다.

2. 위와 관련 소방시설공사 완공검사신청서 등 관계서류 확인한바, 소방시설이 화재안전기준에 적합하게 설치된 것으로 판단되어 소방시설완공검사증명서를 교부 하고자 합니다.

가. 위    치:*****************************************

나. 건 축 주:****************

다. 용    도:**********************

라. 건물규모:*******************************

***********************

마. 완공내역:*****************

바. 소방시설

1) 소화설비: 소화기구(소화기, 자동확산소화기, K급소화기)

2) 경보설비: 비상경보설비, 자동화재탐지설비(단독경보형감지기 대체), 시각경보기(자진),

가스누설경보기(자진)

3) 피난구조설비: 유도등

3. 부패없는 깨끗한 공직사회를 구현하기 위하여 업무처리와 관련, 어떠한 금품 및 향응도 받지 않습니다.

* 이의제기 안내문 *

소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정·불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다.

신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

〈부조리 및 불편 신고처〉

▷도봉소방서장 ☎ 02-6981-5521

▷서울소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1833

▷서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-6360-4800 / 다산콜센터 ☎ 120

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 1부.

2. 소방시설 완공검사증명서 교부 안내문 1부.

3. 소방안전관리자 관련 안내문 1부.  끝.

	도봉소방서장
수신자	장옥진 대표님(05398 서울특별시 강동구 성내로6길 34-21 ,201호 (성내동)),김지훈 대표님(02577 서울특별시 동대문구 왕산로 81 ,708호 (용두동, 두산베어스타워))
담당자	고헌		예방팀장	오현		예방과장	11/29 代오현
협조자
시행	예방과-11940	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)