문서번호	급수운영과-19870
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
급수관리팀장		급수운영과장	북부수도사업소장
최용진		代이문성	11/29 박동석
협조
	주무관		박상권

2021년 『공릉배수지(3~6지) 내부방식공사』 하자검사 및 하자조치 결과보고(하반기)

2021. 11.

급수운영과

2021년 하자검사 결과보고(하반기)

노원구 관내 2016년 ~ 2017년 시행한 공릉배수지(3 ~ 6지)내부방식공사에  대하여『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시형령 제 70조 1항(하자검사)』에 의거 상반기 발생한 하자 보수 완료 및 항 청소 병행하여 하반기 하자검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 함

※ 관련근거 : 시설관리과-1871(2019.4.12.)

하자검사 개요

Ⅰ

□ 기    간 : 2021. 10. 28. ~ 11. 25.

□ 검 사 자 : 시설6급 최용진, 박상권, 외부전문가 2인 외 8명

▸ 외부전문가

- ***********************

▸ 감리

- ***   감리 ***

▸ 공법사

- *********************************

*******************************

▸ 시공사

- ********단면복구),  *****(단면복구)

□ 대    상 : 공릉배수지 3지, 4지, 5지, 6지

□ 점검내용 : 각지별 도막, 패널, 시트 등 구조물 변형 및 파손 여부에             따른 방수,방식기능 상실 여부

□ 점검사진

위치:공릉배수지 3지(도막,패널)	위치:공릉배수지 4지(도막,시트)

위치:공릉배수지 5지(도막,패널)	위치:공릉배수지 6지(도막,시트)

Ⅱ

상반기 하자발생 조치결과 보수결과

연 번	배 수 지	공 법 명	하자 조치 내 용	시공 년도	하자 보수조치 기간	하자보수 면적	기술 개발자
1	****	************* ***************************	***** ************ ************* *******	2016	2021.10.23 ~ 11.24	******** *****	*** ****
2	**	*******************************************************	***** ************************************	2016		****** ***	*** ****
3	**	***************************	***** *********	2016		******* ****	*** ********
4	****	***********************************	***** ************** ********* *************** *******	2017		******* ******	****
5	**	*********************************************************	***** *************** *************** ****************	2017		****** *****	*** ****
6	**	****************************************************	***** *************** **************** ****************	2017		******* *******	*** **

□ 하자발생시 감점기준(안)

개정 전(2017년)

개정 (안)(2018년)

(2) 하자사례 (-5점)

다) 점수계산 : 하자면적별 감점

하자면적비율(%)	0초과~ 1%이하	1%초과~ 2%이하	2%초과~ 3%이하	3%초과~ 4%이하	4%초과~ 5%이하	5% 초과
감점	0.6	1	2	3	4	5

(2) 하자사례 (-5점)

다) 점수계산 : 하자면적별 감점

하자면적 비율(%)	0초과~ 0.25%이하	0.25%초과~0.5%이하	0.5%초과~0.75%이하	0.75%초과~1%이하	1% 초과
감점	1	2	3	4	5

하반기 하자검사 결과

Ⅲ

□ 하반기 하자발생 현황

연 번	배 수 지	공 법 명	하 자 내 용	시공 년도	하자 검사 년도	하반기 하자발생면적	기술 개발자
1	****	************* ***************************	○ 도막계 - 하반기 추가 하자발생 없음	2016	2021.10.28.~11.25	추가 하자발생없음	*** ****
2	**	*******************************************************	○ 패널계 - 하반기 추가 하자발생 없음	2016			*** ****
3	**	***************************	○ 시트계 - 하반기 추가 하자발생 없음	2016			*** ********
4	****	***********************************	○ 도막계 - 하반기 추가 하자발생 없음	2017			****
5	**	*********************************************************	○ 패널계 - 하반기 추가 하자발생 없음	2017			*** ****
6	**	****************************************************	○ 시트계 - 하반기 추가 하자발생 없음	2017			*** **

향 후 계 획

Ⅳ

□ 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시형령 제 70조 1항 (하자검사)』에 의거  2022년 배수지 항청소전 상,하반기 하자검사 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

별첨 : 1. 하반기 외부점검위원(과기대) 점검결과 1부.

2. 하반기 배수지 점검내역 및 계열별 하자 체크리스트 1부.

3. 하자보수(3 ~ 6지) 조치완료 사진 각 1부.  끝.