물품매입요구서(본서 냉난방기 및 실내기 등 구매)

담당자	김진영	전화번호	02-6981-7421

담당자	장비회계팀장	소방행정과장		매입(○ ) 아래와 같이 {수리( )} 하고자 합니다. 제조( )
김진영	정민석	11/29 김형국

건 명 :				물품매입요구서(2층 지휘팀 사무실 시스템 냉난방기 조달구매)												시 행		소방행정과-16168				(					)
조직	강남소방서	정책사업	소방행정기반 강화		단위사업	직무환경개선	세부사업		소방관서 시설물 유지보수	편성목	자산및물품취득비		통 계목		405-01	접 수						(					)
																수 신 자		내부결재
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명				규 격		단위명칭				수 량		소요경비 추 정 액			용 도		녹색제품		중소기업제 품				장애인 생산품
																			유무	구입여부	여부			구입 여부	유무	구입 여부
40101806		전기히트펌프				엘지전자, TUW110PA9SR,냉방11/난방13.2kW (제조)		대				1		1,860,000원			직원복지		X	X	○			X	X	X
40101787		히트펌프용실내기				엘지전자, TNW110PA9SR, 냉방11/난방13.2kW, 4방향, 천장형 (제조)		대				1		590,000원			직원복지		X	X	○			X	X	X
72151299		냉난방공조공사				가변형히트펌프냉난방기설치, 기본(냉매배관제외) (공급)		식				1		642,000원			직원복지		X	X	○			X	X	X
72151299		냉난방공조공사				냉매관및설치, 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당 (공급)		m				50		6,480원			직원복지		X	X	○			X	X	X
40101787		히트펌프용실내기				,(부품)엘지전자, PWLSSA1PH, 무선룸컨트롤러 (제조)		대				1		25,000			직원복지		X	X	○			X	X	X
40101806		전기히트펌프				(부품)엘지전자, 싱글형받침대 (제조)		개				1		26,100			직원복지		X	X	○			X	X	X
72151299		냉난방공조공사				실내기실외기간 통신용케이블및CD관설치 (공급)		m				25		6.720			직원복지		X	X	○			X	X	X
72151299		냉난방공조공사,				실외기노출배관커버트레이설치 (공급)		조				20		45,500			직원복지		X	X	○			X	X	X

72151299	냉난방공조공사	냉난방기용STS냉매배관커버설치 (공급)	㎡	5	45,690	직원복지	X	X	○	X	X	X
72151299	냉난방공조공사	냉난방기용PVC드레인관설치, Φ32mm (공급)	m	16	6,480	직원복지	X	X	○	X	X	X
위 물품을 계약일로부터 30일 이내 납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

강남소방서 재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 회계주무과에 제출한다.