물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		기전과장					아래와 같이 매입하고자 합니다. (부서전화번호 : 02-2040-0367 )
이희수		12/01 김은덕
협 조	주무관		주무관
	안홍준		진승욱

건   명 :

도로조명시설물 관급자재(CDM100W램프 외 14종) 구매

시  행

기전과-13848

(

)

조직

도로시설과

정책사업

도로시설

관리

단위사업

기전시설물 관리

세부사업

도로기전시설물 일상유지보수 및

도로시설물 노후 조명시설 개선

편성목

시설비

및

부대비

통계목

시설비

접  수

(

)

수신자

물품(매입)명세

1. 녹색제품정보시스템(http://www.greenproduct.go.kr) 확인 여부

Y

2. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서 작성 여부

Y

(서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례 별지 제3호)

물품분류

번    호

품    명

규  격

단위명칭

수량

단가

소요경비

추 정 액

용  도

에너지

효율등급

녹색제품

중소기업

제    품

장애인

생산품

유무

등급

유무

구입

여부

여부

구입

여부

유무

구입

여부

22391112

CDM램프

100W

개

178

31,000

5,518,000

유지보수

-

-

-

-

O

O

-

-

22391113

CDM안정기

100W

개

189

29,200

5,518,800

유지보수

-

-

-

-

O

O

-

-

22424739

CDM램프

150W

개

60

40,400

2,424,000

유지보수

-

-

-

-

O

O

-

-

22421259

CDM안정기

150W

개

60

29,900

1,794,000

유지보수

-

-

-

-

O

O

-

-

21566972

CDM램프

250W

개

50

58,000

2,900,000

유지보수

-

-

-

-

O

O

-

-

22728556

CDM안정기

250W

개

50

37,500

1,875,000

유지보수

-

-

-

-

O

O

-

-

20921820

MH램프

400W

개

10

14,500

145,000

유지보수

-

-

-

-

O

O

-

-

21056261

MH안정기

400W

개

10

18,800

188,000

유지보수

-

-

-

-

O

O

-

-

23345138

LED터널용등기구

75W

개

68

290,000

19,720,000

유지보수

-

-

-

-

O

O

-

-

23307560

LED보안등기구

50W

개

12

235,000

2,820,000

유지보수

O

고

-

-

O

O

-

-

24301364

LED가로등기구

100W

개

62

264,000

16,368,000

유지보수

O

고

-

-

O

O

-

-

23853825

LED가로등기구

100W

개

38

355,000

13,490,000

유지보수

O

고

-

-

O

O

-

-

23853826

LED가로등기구

125W

개

24

395,000

9,480,000

유지보수

O

고

-

-

O

O

-

-

24301366

LED가로등기구

150W

개

29

330,000

9,570,000

유지보수

O

고

-

-

O

O

-

-

23853827

LED가로등기구

150W

개

12

420,000

5,040,000

유지보수

O

고

-

-

O

O

-

-

소계

96,850,800

조달수수료

0.54%

522,990

총계

97,373,790

위 물품을 12월 24일까지 납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

	기전과장

서울특별시 재무과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.