“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	**** 외 16개소 건축물 관리자님 귀하
(경유)
제목	2021년 하반기 소형저수조(물탱크) 청소 안내(재안내)

1. 급수운영과-14031(2021.08.17.)호 「2021년 하반기 소형저수조(물탱크) 청소 안내」 와 관련입니다.

2. 수도법 제33조 5항 및 서울시 수도조례 제 40조의3에 따라 귀 건축물에서 사용중인 소형 저수조(물탱크)에 대하여 연 2회(상․하반기 각 1회) 청소토록 안내 하였으나, 아직까지 저수조 청소결과가 통보되지 않아 재 안내드리오니 12월31일까지 저수조 청소 결과를 우리 사업소로 통보하여 주시기 바랍니다.

3. 수도조례 제44조에 의거 저수조(물탱크) 청소 미실시 건축물에 대하여 정수처분(단수조치)과 과태료 50만원이 부과되오니 저수조 위생관리에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러, 저수조(물탱크)를 사용하지 않고 직결급수로 사용하는 경우에는 청소의무 대상자에서 제외되오니, 저수조 수질관리를 위한 직결급수 전환을 검토하여 주시기 바랍니다.

5. 청소를 시행한 건축물은 청소결과를 서울시 상수도사업본부 홈페이지에 등록하시면 별도의 서류제출은 생략되오니 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소형물탱크청소 청소 안내문 1부.
2. 저수조청소 결과 통보서식 1부.
3. 저수조청소업체현황 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	유미진		급수운영팀장	박상열		급수운영과장	전결 12/01 代박상열
협조자
시행	급수운영과-20032	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3645	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(6)