	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	11월 중 비상소화장치 점검 결과보고

1. 현장대응단-7592(2021. 11. 2.)호『11월 중 비상소화장치 점검 계획』와 관련입니다.

2. 10월 중 비상소화장치 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검대상: 31개소(26호 임시폐전) 중 30개소

나. 점검일자: 1대(24일), 2대(21일), 3대(17일)

다. 점검방법: 펌프차 예방순찰 및 이륜순찰과 병행점검

라. 점검내용 : 비상소화장치 내외 청소, 정리정돈 및 사용상 장애요인 제거 등

마. 비상소화장치 관리방안 : 소방용수시설 정기조사시 수시확인하여 비품관리

붙임  11월 비상소화장치 점검 결과 1부.  끝.

담당자	박원영		진압3대장	신이호		지휘3팀장	강성운		현장대응단장	12/06 강기홍
협조자
시행	현장대응단-8546	(		)	접수		(		)
우	03699	서울특별시 서대문구 연희로 163 서대문119구조대 (연희동)	/
전화	02-6981-5569	/전송	02-6981-5567	/	art9199@seoul.go.kr	/	대시민공개