문서번호	운영과-2530
결재일자	2021. 12. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
조정호		代조정호	12/07 김봉철
협 조

수질TMS측정기 예비부품 구매계획 변경 보고

2021.12

난지물재생센터

[ 운  영  과 ]

수질TMS측정기 예비부품 구매계획 변경 보고

□ 변경개요

○ 근    거 : 수질TMS측정기 예비부품 구매계획(운영과-2479, 2021.12.02.)호

○ 변경사유

- 코로나19 영향에 의한 일부 부품 입고 지연으로 재고 없음

- 일부품목 무상에서 유상 전환 등

○ 변경내용 : 품목 및 수량 변경

품 목	변경전	변경후	비 고
시린지	6	6
촉매반응부	3	5
입자필터	2	2
시료고리관	2	2
버블감시센서	4	0	재고없음
촉매반응부 오링(TOC전용)	30	0	재고없음 (향후 유상전환)
테프론반응부 오링 1,2	10	10	무상
정량펌프 오링	40	40	무상

□ 구매내역 : 시린지등 6종

□ 업체선정 및 지출방법

○ 계약방법 : 1인 수의계약

※ 근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항

제4호 바목, 아목, 타목

○ 업체선정 : 수질TMS측정기 제조업체

- 상   호 : ******* (*********************)

○ 소요예산 : 금2,728,000원(금이백칠십이만팔천원정)

○ 지출방법 : 세금계산서에 의한 정산

○ 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

(센터운영 및 공통분야 유지보수), 센터운영

붙임 : 견적서(변경) 1부.  끝.