문서번호	치수과-20795
결재일자	2021.12.7.
공개여부	부분공개
방침번호

주무관		하수계획팀장		치수과장		안전건설교통국장
김형대		김경원		代김경원		12/07 최연우
협조

★ ◉

- 동일로 273 주변 외 3개소 사각형거 보수공사(2구간) -

준공검사 검토 보고

2021. 12.

(치 수 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 ☑ 바른 공공언어 □
기타 고려사항		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
		●
타자원 활용		●	서울시	:		유 ☑ ( 공기업하수도특별회계 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유□ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 동일로 273 주변 외 3개소 사각형거 보수공사(2구간) -

준공검사 검토 보고

우리 구에서 시행중인 『동일로 273 주변 외 3개소 사각형거 보수공사(2구간)』에 대하여 준공검사원이 접수되어 검토 보고 드림

▢ 사업개요

○ 공 사 명: 동일로 273 주변 외 3개소 사각형거 보수공사(2구간)

○ 기    간: 2021. 6. 11. ~ 12. 7.

○ 규    모: 하수사각형거 ▣2.2m×2.0m, L=360m

단면보수 2,623.56㎡

○ 계약금액: 512,985,000원

○ 도 급 자: **************

▢ 보고내용

○ 상기 공사와 관련하여 계약상대자로부터 준공검사원이 제출되어 이에 따른 검사 결과 보고임

○ 준공내역

계 약 내 용		준 공 내 용
계약금액	512,985,000원	준 공 금 액		512,985,000원
		참고 사항	기 지급 (선금 및 노무비)	443,850,000원
			금회 지급	69,135,000원
계약일자	2021. 06. 09.	착 공 일		2021. 06. 11.
준공기한	2021. 12. 07.	준 공 일		2021. 12. 06.

※ 산업안전보건관리비 등 제경비 사용내역 적정

▢ 조치의견

○ 준공검사 결과, 설계서 및 그 밖의 계약 내용과 같이 완료되었기에 준공 처리코자 함.

붙임  1. 준공계, 준공검사원 및 준공내역서 1부.

2. 준공사진대지 및 예비준공검사조서 각 1부.  끝.