투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	전기안전관리자 직무 용역 결과 보고(무지개분수 21년 4분기)

2021년 전기안전관리자 직무 용역(무지개분수 21년 4분기) 점검 결과가 접수되어 보고합니다.

□ 점검내용 및 결과

구 분 시설명	설비용량 (KW)	점검횟수 (년)	점검내용	점검 결과
달빛 무지개분수	2,900	분기별	- 설비 및 케이블 상태 점검 - 누설전류 측정 - 적외선 열화상 측정 - 접지저항 측정 - 변압기 소음 측정 - 전원 품질 측정	- 적합 - 적합 - 적합 - 적합 - 적합 - 적합

붙임  1. 점검보고서 1부.  끝.

주무관	안재선		기반시설과장	12/07 라철흠
협조자
시행	기반시설과-7905	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화		/전송	02-3780-0744	/		/	부분공개(5)