작 업 일 보(양천구 12월 8일)

결재	주무관	급수관리팀장	급수운영과장
	이성진	정헌석	12/08 성기선

2021년 12월 8일(수)날씨 : 맑음	근 무 자	지방전기주사보	이성진

접 수 현 황	접수건수	3건	처리건수	3건	미처리건수	0	누적건수	3/693
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□일반 작업현황 이 물 질********************************************* ( 메인계량기 교체로 일시 이물질 ) 실 누 수 : 신정동 ***************************************** ( 볼트조임 수리 ) 실 누 수 : 신월동 ***************************************** ( 복구업체 이첩 )
소 ․ 불 출 수
인 입 관 동 결	0	0
인입관 노후	0	0
인입관 누수	0	0
계량기 이상 ,동파	0	2
수 요 가(옥 내)
옥 내 누 수	0	0
옥내배관 노후	0	1
옥내배관 협소	0	0
옥내배관 동결	0	25
앵글밸브 조절	0	3
역류방지변 부속 제거	0	163
앵글밸브 교체	0	3
밸브디스크 교체	0	5
앵글밸브 캡조임 교체	0	23
밸브 손잡이교체	0	5
옥내 물탱크 사용	0	0
기 타	3	468
시 설 물 (담당자 인계)
제수변실 정비	0	0
제 수 변 조 절 ,점검	( 5 )	( 145 )
긴 급 누 수
누수복구 의뢰	0	0
옥내, 옥외탐지이첩	0	0
누수복구 현장점검	( 0 )	( 0 )
옥내 컨설팅 점검	0	0
계	( 3 ) ( 0 )	( 693 ) ( 145 )