하자검사조서

(2019년 불광천복개1구간 보수공사)

등록번호	시설보수과-10272
결재일자	2021. 12. 10.

주무관		시설보수과장			결재
전휘기		12/10 代김종성
협 조

공 사 명	2019년 불광천복개1구간 보수공사
계 약 자	휘수건설(주) 대표 김수원
준 공 금 액	444,579,000원
계 약 일 자	2019. 9. 9.
하자담보책임기간	2019. 12. 10. ~ 2022. 12. 9.
하 자 검 사 일	2021. 12. 10.
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 불광천복개1구간 ○ 시공규모 : - 소규모 포장보수 : 123㎡ - 상판보수 : 113㎡ - 단면보수 : 40㎡ - 아스콘포장 : 25.9a - 신축이음장치보수 : 110m - 도막식방수 : 2,385㎡ ○ 검사결과 : 육안 점검결과 특이사항 발견 못함.
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2021. 12. 10. 검사자 시설보수과 직급 시설 7급 성명 전 휘 기 검사자 시설보수과 직급 시설 6급 성명 송 유 진