문서번호	시설과-7498
결재일자	2021. 12. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장
서효경	윤상섭	12/10 임종훈

『월드컵공원 CCTV 및 비상벨 시스템 유지관리 용역』

점검결과 보고(2021년 11월)

2021. 12.

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

『월드컵공원 CCTV 및 비상벨 시스템 유지관리 용역』

월간 점검결과보고(2021년 11월)

월드컵공원내 CCTV 및 비상벨 시스템 월간 점검을 실시하고 결과를 다음과 같이 보고드림.

□ 점검개요

□ 점검일자 : 11월 17일

□ 용역업체 : *********

□ 점 검 자 : 용역업체 직원 2명**********

□ 점검대상 : 월드컵공원내 CCTV 57대 및 비상벨 시스템 251대

□ 점검내용 : 카메라 및 비상벨 작동상태 등(세부사항 점검표 참조)

□ 점검결과(세부점검결과 점검보고서 참조)

□ 비상벨 시스템: 양호

□ CCTV 57대중 53대 양호, 4대 고장

- 고장 내역

⋅노을공원 캠핑장 CCTV 무선 안테나 관련 고장: 2대

⋅평화공원 주차장 및 난지천공원 잔디광장앞 VPN(허브) 고장으로 인한 인터넷 접속불량: 2대

□ 보고자 의견

□ 노을공원 캠핑장 CCTV 무선 안테나는 용역사에서 무선 안테나 장비 구매 후 교체 설치하고, 평화공원 및 난지천공원 VPN(허브)는 제조사에서 교체.

□ 조치계획

□ 청사 및 난지천공원 잔디광장앞 VPN(허브) 제조사 수리의뢰

- 정비업체: *******

- 소요예산: 금4,807,000원(금사백팔십만칠천원)

□ 노을공원 캠핑장 CCTV 무선 안테나 교체 설치

- 교체방법: 용역사에서 안테나 구매 후 교체 설치

- 소요예산: 금2,310,000원(금이백삼십일만원)

□ 소요예산: 7,117,000원(부가세 포함)

- 예산과목 : 서부공원녹지사업소 시설과, 세계적인 환경·생태 테마공원 육성,                      산하공원운영, 서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 사무관리비

- 지급방법 : 일상경비 지급

붙임  11월 정기점검 보고서 1부.  끝.