주요 점검 지적사진

공 사 명 :	고덕강일 1BL 제일풍경채 아파트 신축공사	점검일 :	2021.12.09.
지적사항 :	SRC기둥과 보의 연결용 커플러 보양조치 필요
지적사항 :	레이턴스 및 오염물질 청소 후 콘크리트 타설 필요