하자검사조서(2019년 서소문고가차도 보수공사)

등록번호	시설보수과-10578
결재일자	2021. 12. 20.

주무관		시설보수과장			결재
권순회		12/20 오재영
협 조	주무관			김종성

공 사 명	2019년 서소문고가차도 보수공사
계 약 자	(주)서국건설 대표 박미자
준 공 금 액	1,411,300,000원
계 약 일 자	2019. 9. 4.
착 공 일 자	2019. 9. 10.
준 공 일 자	2019. 12. 26.
하자담보책임기간	2019. 12. 27. ~ 2022. 12. 26.
하 자 검 사 일	2021. 12. 20.
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 서소문고가차도 ○ 공사내용 : 교면방수 465㎡, 아스콘 포장 10.4a, 단면보수 929㎡, 표면보수 2,896㎡ 등 ○ 검사결과 : 특이사항 발견 못함
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2021. 12. 20. 검사자 시설보수과 직급 시설6급 성명 권 순 회 시설보수과 직급 시설6급 성명 김 종 성