문서번호	시설관리과-20815
결재일자	2021. 12. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
최경철	代박홍	12/21 김근태

「2021년 서초,강남구 관내 긴급누수복구공사」관련 현장실정 보고에 따른 노후관 정비계획 보고 (서초동 1459-*)

2021. 12.

강남수도사업소

(시설관리과)

「2021년 서초,강남구 관내 긴급누수복구공사」관련

현장실정 보고에 따른 노후관 정비계획 보고

지역담당 업무 중 노후 상수도관이 누수복구 감리 실정 보고되어 노후관 정비계획을 보고드림.

□ 현 황

○ 관련문서 : 건양2021-30(2021.06.09.)

○ 공 사 명 : 2020년 서초,강남구 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가)

○ 위    치 : ****************************

○ 노후관현황 : 1995/DCIP/300㎜(GIS), L=30m

○ 실정보고자 : ****************

○ 특이사항 : GIS에는 관종이 DCIP로표기되어 있으나, 누수복구공사 시 SP로 확인됨.

□ 보고사항

○ 상기 지역의 누수복구공사 시 적출된 노후관(SP, 300㎜)에 대해 향후 누수 발생 위험 및 안정적인 맑은물 공급 등 수질관리를 위해 내식성관으로 정비가 필요한 실정임

****	******

□ 조치의견

○ 상기 사항에 대해 「2021년 서초구 관내 상수도공사」 장기계속단가 업체 ************에게 작업지시 하고자 함.

○ 연장이 10m이상으로 2022년도 상반기 도로굴착 심의 신청하여 도로굴착 허가를 득한 후 공사를 시행하고자 함.

*******************************

***************

붙 임 : 현장실정보고서 1부.  끝.