	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2022년 1월 중 비상소화장치 점검 계획 보고

1.  관련근거

가. 2020년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『제3항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난대응과-11864(2018.6.8.)호『비상소화장치 점검 횟수 등 변경 알림』

2.  현장대응단 진압대 1월 중 비상소화장치 점검 계획을 다음과 같이 보고 합니다.

가. 비상소화장치 점검 계획

연번	대상	점검일	점검자	점검내용	비고
1	비상소화장치 (101호~104호)	2022. 1. 16.(일)	1팀	-비상소화장치 상시가용 상태 -비상소화장치 함내·외 청결 유지 상태 -비상소장치함내 비품 적재 상태 등	이륜순찰 병행실시
2	비상소화장치 (105호~108호)	2022. 1. 23.(일)	2팀
3	비상소화장치 (109호~112호)	2022. 1. 9.(일)	3팀

나. 비상소화장치 선별 확인

연번	대상	주 소	확인일	확인자
1	비상소화장치 110호	오현로25마길 28	월중 1회 실시	현장대응단장
2	비상소화장치 111호	오현로25길 81		현장대응단장
3	비상소화장치 112호	오현로25나길 76		현장대응단장

붙임: 비상소화장치 점검 계획 1부.  끝.

담당자	이은정		진압3대장	류석범		지휘3팀장	권태열		현장대응단장	12/28 조선곤
협조자
시행	현장대응단-10509	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 현장대응단 진압대 (번동)	/
전화	02-6946-0250	/전송		/		/	부분공개(6)