문서번호	시설관리과-21852
결재일자	2021. 12. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		강동수도사업소장
김우빈	김주경	代김주경		12/30 김명용
협 조
	주무관		代윤정민

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

2021년 4/4분기

아리수 음수대 관리실태 점검결과 보고

2021. 12. 29.

강동수도사업소

[시설관리과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	█
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	█
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	█
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	█
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	█
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	█
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	█
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	█	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	█	□

- 2021년 4/4분기 -

아리수 음수대 관리실태 점검결과 보고

우리사업소 관내 학교, 유치원, 공공기관에 설치된 아리수 음수대에 대한 2021년 4/4분기 관리실태 점검결과 및 조치계획을 보고 드림

※  공원음수대 점검 중단 지시(배수과-3428, 2018.4.26.)→ 관리기관에서 점검

○ 관련공문: 아리수 음수대 설치 및 관리 개선대책(급수설비과-193, 2021.1.5.)

Ⅰ		현 황

□ 추진근거

○ 본부 급수설비과-2923(2014.05.12.):아리수 음수대 설치 및 유지관리 개선계획

□ 음수대 점검대상                               (단위 : 기관수 / 대수)

구 분	계	학 교	유치원	공공기관
기관수	222	147	24	51
음수대수	3,178	2,918	106	154

Ⅱ		점검개요

○ 점검기간 : 2021.12.15. ～ 12.24.

○ 점검자 : 수도사업소 각 과에서 담당자를 지정하여 점검

○ 점검내용

- 음수대 및 주변 청결상태

- 음수대별 전담관리인 운영 여부

- 음수대 시설물 파손 및 작동 여부

- 음수대 철거 및 정수기 설치 여부

- 수질검사 결과 표지판 부착 여부 등

※ 요금감면 제외대상 : 본부 유지관리 용역 대상 학교, 청소불량, 고장음수대 무단 방치, 철거, 정수기 설치 학교 등

Ⅲ		점검결과

구 분		계	정수기 사용중	고 장	철 거	단 수	공사중	기타
계	기관수	12	12	-	-	-	-	-
	음수대(수량)	128	128	-	-	-	-	-
학교 및 유치원	기관수	48	12	-	-	36	-	-
	음수대(수량)	510	128	-	-	382	-	-
공공 기관	기관수	18	-	-	7	11	-	-
	음수대(수량)	42	-	-	13	29	-	-

※ 정수기 사용 여부는 학교 및 유치원만 조사대상임

Ⅳ		점검결과 총평

○ 대부분의 학교・유치원 및 공공기관에서는 전담관리인을 지정․운영하는 등 음수대를 적정하게 관리하고 있고, 수질검사 결과도 양호함

○ 일부 학교 및 공공기관의 경우 정수기를 설치하여 사용중이며, 음수대를 철거한 기관도 있으며, 코로나로 인해 단수한 학교도 있음.

Ⅴ		조치 계획

○ 2021년 4/4분기 음수대 관리실태 점검결과 본부(급수설비과) 보고

○ 요금감면 제외대상 학교(126개교)는 담당부서인 요금과에 통보하여 관련규정에 따라 조치

- 본부에서 시행하는 정기적인 유지관리 대상학교:113개교(유치원15개소)

- 정수기 및 샘물 설치학교: 12개교

- 사회복지법인대상 : 1개교

○ 점검결과 지적사항이 있는 기관에 대하여는 조치토록 문서로 통보하고, 지속적인 점검으로 음수대 관리실태 점검에 만전을 기하고자 함.

붙임  음수대 분기별 점검 내역 1부.  끝.